绍兴市上虞妇幼保健院化粪池、雨污水井及管道、污水站及污水箱清理服务报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 化粪池清理 | - 1、污泥清理 - 2、垃圾外运 - 3、7m*4m*2.5 - 4、淤泥厚度2.0m | 个 | 8 |  |  | 清理淤泥、残渣处置需符合环保、院感要求 |
| 2 | 污水井及管道 | - 1、污泥清理 2、垃圾外运 | m | 1112 |  |  |  |
| 3 | 雨水井及管道 | - 1、污泥清理 2、垃圾外运 | m | 1000 |  |  |  |
| 4 | 污水处理站 | - 1、2只污水池污泥清理 2、沉淀物用净化车净化处理 3、垃圾外运 4、污水净化 4、4m*3m*3m*2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 污水箱 | - 1、污泥清理 2、垃圾外运 3、4m*2.8*2.2m | 只 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

企业名称（盖章）：

日 期：